## Οικονομική Προσφορά
ΘΕΜΕΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ — ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ
Έργο: BOLTON TOWER ¦ Πελάτης: ΛΑΚΕΜΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Λτδ ¦ Τοποθεσία: Λεμεσός
🛑 ΠΡΟΣΟΧΗ — RED ALERT: Στα σχέδια ΔΕΝ αναγράφονται τα υψόμετρα πλατφόρμας εργασίας (WPL) και Cut-Off Level. Η προσφορά υπολογίζει προσωρινά Δh = 0.00 m (χωρίς κενή διάτρηση, sleeves και κεφαλοκοπή). Απαιτείται επιβεβαίωση πριν την οριστικοποίηση.
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ — Εκκρεμούν υψόμετρα (WPL / Cut-Off). Η πηγή κάθε στοιχείου: Φύλλο «Τεχνικοί Υπολογισμοί», Ενότητα 5.
Α/Α | Περιγραφή Εργασίας / Υλικού | Ποσότητα | Μονάδα | Τιμή Μονάδας (€) | Σύνολο (€) | Μέσο Κόστος ανά Πάσσαλο (€)
1 | Μετακινήσεις & εγκατάσταση γεωτρύπανου (επιμερισμός ανά πάσσαλο) | 50 | πάσσαλο | 10 | 500 | 10
2a | Τρύπημα / διάτρηση πασσάλων Ø1500mm (21 τεμ.) | 588 | m | 120.75 | 71001 | 1420.02
2b | Τρύπημα / διάτρηση πασσάλων Ø1200mm (29 τεμ.) | 656 | m | 120.75 | 79212 | 1584.24
3 | Σκυροδέτηση πασσάλων C50/60 (με απώλεια 10%) | 1651.5038 | m³ | 140 | 231210.5379 | 4624.2108
4 | Χάλυβας οπλισμού B500C (κάθετες ράβδοι, σούστα, πρόσθετος οπλισμός) | 127440.9642 | kg | 1.1 | 140185.0606 | 2803.7012
5 | Sleeves προστασίας starter αναμονών | 800 | τεμ. | 22 | 17600 | 352
6 | Κεφαλοκοπή πασσάλων / pile breaking | 50 | τεμ. | 150 | 7500 | 150
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) |  |  |  |  | 547208.5985 | 10944.172
ΟΡΟΙ, ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ & ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Στις τιμές ΔΕΝ περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
2. Η πηγή κάθε στοιχείου (σχέδιο / μέτρηση / κανονισμός / παραδοχή) αναγράφεται στο Φύλλο «Τεχνικοί Υπολογισμοί», Ενότητα 5.
3. Γραμμή 1: προέλευση τιμής — Τιμοκατάλογος (γρ. 5).
4. Γραμμή 2a: προέλευση τιμής — Τιμή χρήστη (εκτός τιμοκαταλόγου).
5. Γραμμή 2b: προέλευση τιμής — Τιμοκατάλογος (γρ. 14).
6. Γραμμή 3: προέλευση τιμής — Τιμή χρήστη (εκτός τιμοκαταλόγου).
7. Γραμμή 4: προέλευση τιμής — Τιμοκατάλογος (γρ. 19).
8. Γραμμή 5: προέλευση τιμής — Τιμοκατάλογος (γρ. 22).
9. Γραμμή 6: προέλευση τιμής — Τιμοκατάλογος (γρ. 23).
10. Υψόμετρα WPL / Cut-Off δεν δίνονται στο σχέδιο: προσωρινά Δh = 0.00 m. Αν διαπιστωθεί κενή διάτρηση (Δh > 0), τιμολογούνται επιπλέον μέτρα διάτρησης, sleeves και κεφαλοκοπή.
11. Τιμολόγηση διάτρησης Ø1500mm στα 210,00 €/m κατόπιν οδηγίας (εκτός τιμοκαταλόγου).
12. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ: Οι τιμές τρυπήματος / διάτρησης ενδέχεται να αναθεωρηθούν μελλοντικά βάσει συνθηκών αγοράς, κόστους καυσίμων και διαθεσιμότητας εξοπλισμού.
13. Σκυρόδεμα C50/60 (σχέδιο, Παρατηρήσεις §1) στα 150,00 €/m³ κατόπιν οδηγίας (εκτός τιμοκαταλόγου).
14. U-bars 8Y32 / 8Y25 στη βάση κάθε πασσάλου με διαστάσεις από το σχέδιο (σκέλη = 50Φ). Έλεγχος EC2 §8.4.3 / §8.7.3: απαιτούμενη μάτιση ≈ 37.5Φ < 50Φ του σχεδίου, άρα κρατήθηκαν οι διαστάσεις του σχεδίου.
15. Παραδοχή: Υψόμετρα WPL / Cut-Off: δεν δίνονται — Δh = 0.00 m μέχρι να σταλούν. Επειδή η κάτοψη είναι «ΥΠΟΓΕΙΟΥ Β3» με εκσκαφές 11.1–17.0 m, αν οι πάσσαλοι ανοιχτούν πριν την εκσκαφή η κενή διάτρηση μπορεί να είναι πολλά μέτρα.
16. Παραδοχή: Starter = βάθος πεδιλόπλακας (κατάλογος: 1.70 m / 0.80 m) − 0.215 m (τυπική όψη: η κορυφή της ράβδου είναι 215 mm κάτω από την άνω στάθμη της πλάκας) → 1.485 m και 0.585 m (P49–P50).
17. Παραδοχή: Γωνία πάνω 0.225 m ανά ράβδο: μετρήθηκε από το πλάτος της κεφαλής (1800 / 1500) μείον τη διάμετρο κλωβού, διά 2.
18. Παραδοχή: Συνδετήρες κεφαλής: 10 τεμ. ανά πάσσαλο (όπως σχεδιάζονται στις όψεις). Για P49–P50 (πλάκα 0.80 m) 5 τεμ. Ίδια διάμετρος με τους συνδετήρες του πασσάλου.
19. Παραδοχή: Μήκος U-bar = 2 × σκέλος + πλάτος (4.55 m / 3.55 m), χωρίς προσαύξηση καμπυλών.
20. Παραδοχή: Κάθετες ράβδοι: υπολογίζονται σε όλο το μήκος του πασσάλου (η όψη δείχνει 100 mm απόσταση στη βάση — περίπου 0.1 m υπέρ της ασφάλειας).
21. Παραδοχή: Απόσταση έργου 15 km από Άγιο Συλά (Ζώνη 1). Η ακριβής διεύθυνση δεν δίνεται.
22. Πληρωμή βάσει επιμετρήσεων πραγματικά εκτελεσθέντων μέτρων και κιλών οπλισμού.

## Τεχνικοί Υπολογισμοί
ΘΕΜΕΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ — ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΤΡΗΤΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ
Έργο: BOLTON TOWER ¦ Πελάτης: ΛΑΚΕΜΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Λτδ ¦ Μελέτη: Hyperstatic Engineering Design (αρ. έργου 220138) ¦ Μηχανή v5.0
1. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΥΨΟΜΕΤΡΑ
Κωδ. | Παράμετρος | Μονάδα | Τιμή | [6 empty] | Παρατηρήσεις / Προέλευση
Τομέας 1 — Μετακινήσεις
1.1.1 | Οδική απόσταση έργου από έδρα (Άγιος Συλάς) | km | 15 | [6 empty] | ΠΑΡΑΔΟΧΗ: το σχέδιο γράφει μόνο «ΛΕΜΕΣΟΣ» — Ζώνη 1 (≤ 50 km)
1.1.2 | Βασική ακτίνα Ζώνης 1 | km | 50 | [6 empty] | Τιμοκατάλογος (γρ. 28)
1.1.3 | Επιπλέον ζώνες των 50 km | ζώνες | 0 | [6 empty] | MAX(0, ROUNDUP((km − 50)/50, 0))
1.1.4 | Μετακίνηση — βασική τιμή | € | 500 | [6 empty] | Τιμοκατάλογος (γρ. 5)
1.1.5 | Μετακίνηση — επιβάρυνση ανά ζώνη 50 km | € | 100 | [6 empty] | Τιμοκατάλογος (γρ. 6)
1.1.6 | Συνολικό εφάπαξ ποσό μετακίνησης | € | 500 | [6 empty] | Βασική + Ζώνες × Επιβάρυνση
1.1.7 | Συνολικό πλήθος πασσάλων έργου | τεμ. | 50 | [6 empty] | Άθροισμα ομάδων
1.1.8 | Επιμερισμένη μετακίνηση ανά πάσσαλο | € | 10 | [6 empty] | Συνολικό ποσό / Πλήθος πασσάλων
Τομέας 2 — Υψόμετρα, Cut-Off & Σκυρόδεμα
1.2.1 | Στάθμη πλατφόρμας γεωτρύπανου (WPL) | m | -6 | [6 empty] | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ: δεν δίνεται στο σχέδιο — προσωρινά 0.00
1.2.2 | Στάθμη αποκοπής (Cut-Off Level) | m | -12 | [6 empty] | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ: δεν δίνεται στο σχέδιο — προσωρινά 0.00
1.2.3 | Διαφορά στάθμης Δh = WPL − Cut-Off | m | 6 | [6 empty] | Κενή διάτρηση
1.2.4 | Ύψος υπερκάλυψης σκυροδέματος h_overc | m | 2 | [6 empty] | IF(Δh > 0, MIN(2.00, Δh), 0)
1.2.5 | Κατηγορία σκυροδέματος | - | C50/60 | [6 empty] | Σχέδιο, Παρατηρήσεις §1: «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C50/60 … ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ»
1.2.6 | Επικάλυψη οπλισμού (Cover) | mm | 75 | [6 empty] | Σχέδιο, Παρατηρήσεις §3: «ΠΑΣΣΑΛΟΙ : 75mm»
Τομέας 3 — Ομάδες πασσάλων & κλωβός οπλισμού (μία στήλη ανά ομάδα)
Κωδ. | Παράμετρος | Μονάδα | Ομάδα 1 | Ομάδα 2 | Ομάδα 3 | Ομάδα 4 | Ομάδα 5 | Ομάδα 6 |  | Παρατηρήσεις
1.3.0 | Πάσσαλοι |  | Ø1500 L=22.0 P1–P21 | Ø1200 L=16.0 P22–P32, P41–P42 | Ø1200 L=17.0 P36–P40 | Ø1200 L=18.0 P33–P35 | Ø1200 L=19.0 P43–P48 | Ø1200 L=10.5 P49–P50
1.3.1 | Πλήθος πασσάλων ομάδας | τεμ. | 21 | 13 | 5 | 3 | 6 | 2 | 50 | Κατάλογος πασσάλων (στήλη Α/Α)
1.3.2 | Διάμετρος διάτρησης D | mm | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  | Κατάλογος — στήλη «ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ»
1.3.3 | Μήκος πασσάλου στο έδαφος L_pile | m | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10.5 |  | Κατάλογος — στήλη «ΒΑΘΟΣ (ΠΑΣΑΛΛΟΥ)»
1.3.4 | Κάθετες ράβδοι — πλήθος N_vert | τεμ. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | Κατάλογος — στήλη «# ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΛΩΝ»
1.3.5 | Κάθετες ράβδοι — διάμετρος Φ | mm | 32 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
1.3.6 | Αναμονή / Starter | m | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 0.585 |  | ΜΕΤΡΗΣΗ: βάθος πεδιλόπλακας (κατάλογος) − 0.215 m (τυπική όψη) | βαζε 10 ποντους λιγοτερους από το υψος της πεδιλοπλακας ανδεν σου λεει εχτως αν είναι η πεδιλοπλακα
1.3.7 | Γωνία πάνω (top hook) | m | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 |  | ΜΕΤΡΗΣΗ: (πλάτος κεφαλής 1800/1500 − κλωβός 1350/1050) / 2 | βαζε στανταρ 50 ποντους γωνια αν δεν σου την δωσει στο σχεδιο εχτως αν η πεδιπλακα είναι μικροτερη 80 ποντους τοτε η γωνια είναι κατι άλλο. Ζητα μου το εμενα
1.3.8 | Γωνία πυθμένα (bottom bend) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.9 | Σούστα / συνδετήρες — διάμετρος Φ | mm | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | Κατάλογος — στήλες «ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ»
1.3.10 | Βήμα σούστας στα άκρα | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Κατάλογος — «3Μ ΠΡΩΤΑ / 3Μ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΡΑ»
1.3.11 | Μήκος ζώνης άκρου (πάνω & κάτω, έκαστη) | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Σχέδιο — διαστάσεις 3000 στις όψεις
1.3.12 | Βήμα σούστας στο μέσο | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  | Κατάλογος — «ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ (ΜΕΣΟ)»
1.3.13 | Συνδετήρες στην κεφαλή (μέσα στην πεδιλόπλακα) | τεμ. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | ΜΕΤΡΗΣΗ: 10 συνδετήρες σχεδιασμένοι στην κεφαλή (όψεις)· P49–P50: ΠΑΡΑΔΟΧΗ 5 | εδώ επρεπε να κανεις υψος πεδιλοπλακας δια αποσταση σουστας πρωτων 3 μετρων εφοσον δεν σου εδωσε την σουστα εκεινη. Αν στην δωσει κανεις δια την αποσταση π σ λεει
1.3.14 | Πρόσθετος οπλισμός (U-bars κ.λπ.) — πλήθος | τεμ. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | Σχέδιο — «8Y32 U-BARS» / «8Y25 U-BARS» στη βάση των όψεων
1.3.15 | Πρόσθετος οπλισμός — διάμετρος Φ | mm | 32 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
1.3.16 | Πρόσθετος οπλισμός — μήκος ανά ράβδο | m | 4.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |  | Σχέδιο — U-bar 1600×1350 / 1250×1050 → 2×σκέλος + πλάτος
2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Κωδ. | Ποσότητα | Μονάδα | Σύνολο Έργου | Πλήθος Πασσάλων | Μέση ανά Πάσσαλο | Τροφοδοτεί
2.1 | Τρέχοντα μέτρα διάτρησης Ø1500mm | m | 588 | 21 | 28 | Φύλλο 1
2.2 | Τρέχοντα μέτρα διάτρησης Ø1200mm | m | 656 | 29 | 22.6207 | Φύλλο 1
2.3 | Σκυρόδεμα C50/60 με απώλεια | m³ | 1651.5038 | 50 | 33.0301 | Φύλλο 1
2.4 | Χάλυβας οπλισμού B500C (κάθετες + σούστα + πρόσθετος) | kg | 127440.9642 | 50 | 2548.8193 | Φύλλο 1
2.5 | Sleeves προστασίας starter | τεμ. | 800 | 50 | 16 | Φύλλο 1
2.6 | Κεφαλοκοπή πασσάλων | τεμ. | 50 | 50 | 1 | Φύλλο 1
3. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ (αριθμοί στη Στήλη D)
Κωδ. | Παραδοχή | Μονάδα | Ομάδα 1: Τιμή |  | Προέλευση
3.1 | Συντελεστής απώλειας σκυροδέματος | % | Ομάδα 1: 10% |  | Τιμοκατάλογος (γρ. 27)
3.2 | Πυκνότητα χάλυβα ρ (kg/m³) | - | Ομάδα 1: 7850 |  | Τιμοκατάλογος (γρ. 26)
3.3 | Μέγιστο εμπορικό μήκος βέργας | m | Ομάδα 1: 12 |  | Τιμοκατάλογος (γρ. 29)
3.4 | Συντελεστής μάτισης (× Φ) | - | Ομάδα 1: 50 |  | Τιμοκατάλογος (γρ. 30)
3.5 | Μέγιστο ύψος υπερκάλυψης σκυροδέματος | m | Ομάδα 1: 2 |  | Τιμοκατάλογος (γρ. 31)
3.6 | Μαθηματική σταθερά π | - | Ομάδα 1: 3.1416 |  | PI()
4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ (τιμές ανά πάσσαλο, σύνολο = Σ πλήθος × τιμή)
Βήμα | Υπολογισμός | Μονάδα | Ομάδα 1 Ø1500 L=22.0 | Ομάδα 2 Ø1200 L=16.0 | Ομάδα 3 Ø1200 L=17.0 | Ομάδα 4 Ø1200 L=18.0 | Ομάδα 5 Ø1200 L=19.0 | Ομάδα 6 Ø1200 L=10.5 | Σύνολο Έργου | Τύπος
1 | Συνολικό βάθος διάτρησης | m | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16.5 | 1244 | L_drill = L_pile + Δh
2 | Γεωμετρικός όγκος διάτρησης | m³ | 49.4801 | 24.8814 | 26.0124 | 27.1434 | 28.2743 | 18.6611 | 1781.0003 | V_exc = π·D²/4 · L_drill
3 | Ύψος σκυροδέτησης | m | 24 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12.5 | — | L_conc = L_pile + h_overc
4 | Όγκος σκυροδέματος με απώλεια | m³ | 46.6527 | 22.3933 | 23.6373 | 24.8814 | 26.1255 | 15.5509 | 1651.5038 | V_conc = π·D²/4 · L_conc · (1 + απώλεια)
5 | Διάμετρος κλωβού | mm | 1350 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | — | D_cage = D − 2·Cover
6 | Περίμετρος κλωβού | m | 4.2412 | 3.2987 | 3.2987 | 3.2987 | 3.2987 | 3.2987 | — | Π_cage = π · D_cage
7 | Βασικό μήκος κάθετης ράβδου | m | 23.71 | 17.71 | 18.71 | 19.71 | 20.71 | 11.31 | — | L_base = L_pile + Starter + Γωνία πάνω + Γωνία πυθμένα
8 | Ματίσεις ανά ράβδο | τεμ. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | Ματίσεις = IF(L_base > 12, INT((L_base − 0.001)/12), 0)
9 | Ανεπτυγμένο μήκος κάθετης ράβδου | m | 25.31 | 18.96 | 19.96 | 20.96 | 21.96 | 11.31 | — | L_bar = L_base + Ματίσεις · 50Φ
10 | Μοναδιαίο βάρος κάθετης ράβδου | kg/m | 6.3133 | 3.8534 | 3.8534 | 3.8534 | 3.8534 | 3.8534 | — | w = π·(Φ/1000)²/4 · ρ
11 | Βάρος κάθετων ράβδων ανά πάσσαλο | kg | 2556.652 | 1168.9552 | 1230.609 | 1292.2627 | 1353.9165 | 697.304 | 88434.0501 | W_vert = N_vert · L_bar · w
12 | Αριθμός σπειρών σούστας | τεμ. | 167 | 127 | 134 | 140 | 147 | 90 | — | N = ROUNDUP(ζώνες άκρων / s_άκρων + μέσο / s_μέσου) | +1 πάντα λογο διπληςσπειρας στον πατο
13 | Μοναδιαίο βάρος σούστας | kg/m | 1.2084 | 0.88781 | 0.88781 | 0.88781 | 0.88781 | 0.88781 | — | w = π·(Φ/1000)²/4 · ρ
14 | Βάρος σούστας ανά πάσσαλο | kg | 855.8856 | 371.9332 | 392.4334 | 410.0051 | 430.5053 | 263.5747 | 29111.0928 | W_spiral = N · Π_cage · w
15 | Βάρος συνδετήρων κεφαλής (πεδιλόπλακα) | kg | 51.2506 | 29.2861 | 29.2861 | 29.2861 | 29.2861 | 14.643 | 1896.2735 | W_head = n_κεφαλής · Π_cage · w
16 | Βάρος πρόσθετου οπλισμού (U-bars κ.λπ.) | kg | 229.8057 | 109.4354 | 109.4354 | 109.4354 | 109.4354 | 109.4354 | 7999.5477 | W_extra = n · L · π·(Φ/1000)²/4 · ρ
17 | Συνολικό βάρος χάλυβα ανά πάσσαλο | kg | 3693.594 | 1679.6099 | 1761.7639 | 1840.9893 | 1923.1433 | 1084.9571 | 127440.9642 | W_total = W_vert + W_spiral + W_head + W_extra
18 | Sleeves starter ανά πάσσαλο | τεμ. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 800 | Sleeves = IF(Δh > 0, N_vert, 0)
19 | Κεφαλοκοπή ανά πάσσαλο | τεμ. | [6 empty] | 50 | Κεφαλοκοπή = IF(Δh > 0, 1, 0) | bar: Ομάδα 1 to Ομάδα 6
5. ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ — ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΕ ΚΑΘΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (DRAWING AUDIT)
Α/Α | Στοιχείο | Κατάσταση | Ομάδα 1: Τιμή; Ομάδα 2: Πηγή / Σημείο στο σχέδιο / Αιτιολόγηση
1 | Έργο / Πελάτης / Μελετητής | ΣΧΕΔΙΟ | Ομάδα 1: BOLTON TOWER; Ομάδα 2: Πινακίδα σχεδίου «ΤΟΜΕΣ ΠΑΣΣΑΛΩΝ» (κάτω δεξιά): «BOLTON TOWER — ΛΑΚΕΜΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Λτδ — ΛΕΜΕΣΟΣ», HYPERSTATIC ENGINEERING DESIGN, αρ. έργου 220138.
2 | Πλήθος πασσάλων | ΣΧΕΔΙΟ | Ομάδα 1: 50 (P1–P50); Ομάδα 2: Πίνακας «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΣΣΑΛΩΝ KTIPIOY» (αριστερά, κάτω από την κάτοψη), στήλη Α/Α. Ίδιες ονομασίες P1–P50 στην «ΚΑΤΟΨΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ Β3».
3 | Διάμετροι & βάθη πασσάλων | ΣΧΕΔΙΟ | Ομάδα 1: Ø1500: 22.0 m ¦ Ø1200: 10.5–19.0 m; Ομάδα 2: Κατάλογος πασσάλων, στήλες «ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ» και «ΒΑΘΟΣ (ΠΑΣΑΛΛΟΥ)». Σύνολο Ø1200: 13×16 + 5×17 + 3×18 + 6×19 + 2×10.5 = 482 m.
4 | Κύριος οπλισμός | ΣΧΕΔΙΟ | Ομάδα 1: 16Y32 / 16Y25; Ομάδα 2: Κατάλογος πασσάλων, στήλη «# ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΛΩΝ».
5 | Συνδετήρες πασσάλου | ΣΧΕΔΙΟ | Ομάδα 1: Y14 & Y12: 100/150/100; Ομάδα 2: Κατάλογος πασσάλων, 3 στήλες «ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΠΑΣΣΑΛΩΝ (3Μ ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΡΑ / ΜΕΣΟ / 3Μ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΡΑ)». Οι ζώνες 3 m φαίνονται και ως διαστάσεις 3000 στις όψεις οπλισμού.
6 | Βάθος πεδιλόπλακας | ΣΧΕΔΙΟ | Ομάδα 1: 1.70 m (P1–P48) / 0.80 m (P49–P50); Ομάδα 2: Κατάλογος πασσάλων, 5η στήλη «ΒΑΘΟΣ (ΠΕΔΙΛΟΠΛΑΚΑΣ)». Σημ.: η τυπική όψη οπλισμού σχεδιάζει πλάκα 2000 mm (διάσταση δεξιά της κεφαλής). Υπερισχύει ο κατάλογος, γιατί δίνει τιμή ανά πάσσαλο.
7 | Κατηγορία σκυροδέματος | ΣΧΕΔΙΟ | Ομάδα 1: C50/60; Ομάδα 2: «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» δεξιά στο σχέδιο, πάνω από την πινακίδα, §1 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C50/60, ΑΝΤΟΧΗΣ 60 N/mm² ΘΛΙΠΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΥΒΟΥ ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΕΣ, Τ.Α. ΔΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ». AutoCAD ≈ X 65.9, Y −9.8, layer TEXT (εντολή FIND «C50/60»). Δεν αναφέρει ρητά πασσάλους· εφαρμόστηκε ως «γενικά για όλα τα στοιχεία».
8 | Τιμή σκυροδέματος | ΧΡΗΣΤΗΣ | Ομάδα 1: 150.00 €/m³; Ομάδα 2: Οδηγία χρήστη (C50/60 δεν υπάρχει στον τιμοκατάλογο).
9 | Επικάλυψη (cover) | ΣΧΕΔΙΟ | Ομάδα 1: 75 mm; Ομάδα 2: Παρατηρήσεις §3: «ΠΑΣΣΑΛΟΙ : 75mm». Και διαστάσεις 75 στις όψεις οπλισμού.
10 | Χάλυβας | ΣΧΕΔΙΟ | Ομάδα 1: B500C; Ομάδα 2: Παρατηρήσεις §2: «Ο ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΙΦΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ B500C».
11 | Μάτιση ράβδων | ΣΧΕΔΙΟ | Ομάδα 1: 50Φ, 1 μάτιση; Ομάδα 2: Παρατηρήσεις §4: «Η ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ 50Φ». Στις όψεις: διάσταση 12000 (πρώτη βέργα 12 m από την κορυφή) και κείμενο «ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 50Φ».
12 | Starter (αναμονή) | ΜΕΤΡΗΣΗ | Ομάδα 1: 1.485 m / 0.585 m; Ομάδα 2: Δεν δίνεται ρητά. Στην τυπική όψη η κορυφή της κάθετης ράβδου (αρχή διάστασης 12000) είναι 0.215 m κάτω από την άνω στάθμη της πλάκας (διάσταση 2000). Άρα starter = βάθος πεδιλόπλακας − 0.215: 1.70 − 0.215 = 1.485 και 0.80 − 0.215 = 0.585. ΣΗΜ.: το 1600 / 1250 που είχα χρησιμοποιήσει πριν είναι το σκέλος των U-bars, όχι starter.
13 | Γωνία πάνω (top bend) | ΜΕΤΡΗΣΗ | Ομάδα 1: 0.225 m; Ομάδα 2: Πλάτος κεφαλής στις όψεις: 1800 (Ø1500) / 1500 (Ø1200). Διάμετρος κλωβού 1350 / 1050. (1800 − 1350)/2 = (1500 − 1050)/2 = 0.225 m.
14 | Συνδετήρες κεφαλής | ΜΕΤΡΗΣΗ | Ομάδα 1: 10 τεμ. (P49–P50: 5); Ομάδα 2: Μετρήθηκαν 10 συνδετήρες σχεδιασμένοι μέσα στην κεφαλή (στην πεδιλόπλακα) και στις δύο όψεις. Για P49–P50 (πλάκα 0.80 m) ΠΑΡΑΔΟΧΗ 5 τεμ.
15 | U-bars — πλήθος & διάμετρος | ΣΧΕΔΙΟ | Ομάδα 1: 8Y32 / 8Y25; Ομάδα 2: Όψεις οπλισμού, στη βάση (μύτη) του πασσάλου: κείμενα «8Y32 U-BARS» (Ø1500) και «8Y25 U-BARS» (Ø1200).
16 | U-bars — μήκος | ΣΧΕΔΙΟ | Ομάδα 1: 4.55 m / 3.55 m; Ομάδα 2: Λεπτομέρεια U-bar δίπλα στη βάση: σκέλος 1600 × πλάτος 1350 (Ø1500) και 1250 × 1050 (Ø1200). Μήκος = 2 × σκέλος + πλάτος. Το σκέλος ισούται με 50Φ (50×32 = 1600, 50×25 = 1250), όπως η μάτιση της §4.
17 | U-bars — έλεγχος Ευρωκώδικα | ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ | Ομάδα 1: απαιτ. ≈ 37.5Φ ≤ 50Φ; Ομάδα 2: EN 1992-1-1 §8.4.3: l_b,rqd = (φ/4)(σsd/fbd), fbd = 2.25·η1·η2·fctd. Για C50/60: fctk,0.05 = 2.9 MPa, fctd = 2.9/1.5 = 1.93 MPa, fbd = 4.35 MPa, σsd = fyd = 500/1.15 = 435 MPa → l_b,rqd ≈ 25φ. §8.7.3: l0 = α6·l_b,rqd με α6 = 1.5 (100% ματίσεις σε μία διατομή) → 37.5φ = 1.20 m (Y32) / 0.94 m (Y25) ≥ l0,min = max(0.3·α6·l_b,rqd; 15φ; 200 mm). Το σχέδιο δίνει 50Φ, που είναι υπέρ της ασφάλειας, οπότε κρατήθηκαν οι διαστάσεις του σχεδίου.
18 | Γωνία πυθμένα | ΣΧΕΔΙΟ | Ομάδα 1: 0.00 m; Ομάδα 2: Στις όψεις οι κάθετες ράβδοι τελειώνουν ευθείες στη βάση. Το κλείσιμο το κάνουν τα U-bars.
19 | Υψόμετρα WPL / Cut-Off (Δh) | ΠΑΡΑΔΟΧΗ | Ομάδα 1: Δh = 0.00 m; Ομάδα 2: Δεν υπάρχουν στάθμες στο σχέδιο. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ. Ο χρήστης θα στείλει τα υψόμετρα και θα συμπληρωθεί το Excel.
20 | Απόσταση έργου | ΠΑΡΑΔΟΧΗ | Ομάδα 1: 15 km (Ζώνη 1); Ομάδα 2: Το σχέδιο γράφει μόνο «ΛΕΜΕΣΟΣ». Οποιαδήποτε απόσταση ≤ 50 km δίνει την ίδια χρέωση (500 €).
21 | Τιμή διάτρησης Ø1500 | ΧΡΗΣΤΗΣ | Ομάδα 1: 210.00 €/m; Ομάδα 2: Οδηγία χρήστη (Ø1500 δεν υπάρχει στον τιμοκατάλογο).
22 | Υπόλοιπες τιμές μονάδας | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ | Ομάδα 1: Ø1200 190 €/m, χάλυβας 1.10 €/kg, μετακίνηση 500 €, sleeves 3.50 €, κεφαλοκοπή 60 €; Ομάδα 2: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ_ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ_ΠΑΣΣΑΛΩΝ.xlsx, φύλλο 1_Τιμές_Εταιρείας (η γραμμή κάθε τιμής αναγράφεται στους όρους του Φύλλου 1).
Κατάσταση: ΣΧΕΔΙΟ = γράφεται ρητά στο σχέδιο ¦ ΜΕΤΡΗΣΗ = μετρήθηκε γραφικά από το σχέδιο ¦ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ = Ευρωκώδικας ¦ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ¦ ΧΡΗΣΤΗΣ = οδηγία χρήστη ¦ ΠΑΡΑΔΟΧΗ = δεν δίνεται, απαιτεί επιβεβαίωση